|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V září nevyhověly 4 odebrané vzorky pohonných hmot

(Praha, 31. říjen 2022) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách kvality pohonných hmot. V září odebrala 182 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Jednalo se o 1 vzorek motorového benzinu a 3 vzorky motorové nafty.

Česká obchodní inspekce provedla v září kontrolu jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích na celém území ČR odebrala 182 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 4 odebrané vzorky – 1 vzorek motorového benzinu a 3 vzorky motorové nafty.

V září stejně jako v srpnu (v srpnu nevyhověly 2 vzorky motorového benzinu a 2 vzorky motorové nafty) nevyhověly 4 odebrané a kontrolované vzorky pohonných hmot.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v září odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - září 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 64 | 35,16 | 1 | 1,6 |
| motorové nafty | 90 | 49,45 | 3 | 3,3 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 13,19 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 4 | 2,20 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 182 | 100,0 | 4 | 2,2 |

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v září 2022 odebráno a kontrolováno celkem 64 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 226,0 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V září 2022 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 90 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy, kdy i při opakovaných kontrolních odběrech na téže čerpací stanici nevyhověly v jakostním parametru „oxidační stabilita“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 290 g/m3, v druhém případě 91 g/m3 a v třetím případě 343 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 33 g/m3). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 87 vzorků motorové nafty. U třech zbývajících vzorků (ze všech odebraných) tento parametr nebyl kontrolován, neboť se jednalo o opakované odběry, u kterých nebyl prováděn celý rozsah zkoušek.

Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 64 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot září 2022

### 2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden -  září 2022