|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V březnu nevyhověly 3 vzorky pohonných hmot

(Praha, 5. květen 2023) Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v březnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 247 vzorků pohonných hmot a 3 vzorky nafty nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce pokračovala v březnu 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 247 vzorků pohonných hmot a 3 vzorky motorové nafty nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce zaznamenala v březnu oproti únoru zhoršení, jelikož v únoru vyhověly všechny vzorky pohonných hmot.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v  březnu 2023 odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – březen 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 102 | 41,3 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 117 | 47,4 | 3 | 2,6 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 9,7 | 0 | 0,0 |
| CNG | 4 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| bio-CNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 247 | 100,0 | 3 | 1,2 |

Motorové nafty

V  březnu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 117 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru v jednom případě byla 40,5 °C a ve dvou případech 45,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 117 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 102 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v březnu 2023 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na  11 261,71 l pohonných hmot v hodnotě 396 412,19 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | LPG |  | CNG |  | E85 |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 14 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Jihočeský a Vysočina | 15 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| Plzeňský a Karlovarský | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 15 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| Královéhradecký a Pardubický | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 14 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| celkem | 102 | 0 | 117 | 3 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 247 | 3 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden-březen 2023

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot březen 2023