	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


V květnu nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot
(Praha, 29. červen 2023) Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v květnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 223 vzorků pohonných hmot a jeden vzorek motorové nafty nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce pokračovala v květnu 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 223 vzorků pohonných hmot a jeden vzorek motorové nafty nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům. 

Česká obchodní inspekce zaznamenala v květnu oproti dubnu zhoršení, jelikož v dubnu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot. 

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci květnu 2023 odebrány.

	Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – květen 2023

	druh paliva
	odebrané vzorky
	 v % 
	nevyhovující vzorky
	% z druhu paliva

	motorové benziny
	84
	37,67
	0
	0,0 

	motorové nafty
	112
	50,22
	1
	0,9 

	FAME
	0
	0,0
	0
	0,0 

	směsná motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0 

	motorová nafta B10
	0
	0,0
	0
	0,0 

	motorová nafta s vysokým obsahem Fame
	0
	0,0
	0
	0,0 

	parafinická motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0 

	LPG
	24
	10,76
	0
	0,0 

	CNG 
	3
	1,35
	0
	0,0 

	bio-CNG
	0
	0,0
	0
	0,0

	LNG
	0
	0,0
	0
	0,0 

	bio-LNG
	0
	0,0
	0
	0,0 

	Ethanol E85
	0
	0,0
	0
	0,0 

	Celkem
	223
	100,00
	1
	0,4 


Motorové nafty

V měsíci květnu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 112 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 47,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.
Biopaliva v pohonných hmotách 
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v květnu 2023 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 399,00 l pohonných hmot v hodnotě 129 770,50 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

	Inspektorát
	benziny
	nafta
	LPG
	CNG
	E85
	Celkem

	
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N

	Středočeský 

a Hl. m. Praha
	12
	0
	16
	1
	6
	0
	1
	0
	0
	0
	35
	1

	Jihočeský 

a Vysočina
	12
	0
	16
	0
	12
	0
	1
	0
	0
	0
	41
	0

	Plzeňský 

a Karlovarský
	12
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0

	Ústecký a Liberecký
	12
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0

	Královéhradecký

a Pardubický
	12
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0

	Jihomoravský 

a Zlínský
	12
	0
	16
	0
	6
	0
	1
	0
	0
	0
	35
	0

	Olomoucký a Moravskoslezský
	12
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0

	celkem
	84
	0
	112
	1
	24
	0
	3
	0
	0
	0
	223
	1


Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl
Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot květen 2023 

2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - květen 2023
Kontakt:
tiskové oddělení ČOI
                                                            Telefon:
+420 296 366 145  

                                                            Mobil: 
+420 731 553 561

                                                            E-mail:
mluvci@coi.cz

