TISKOVÁ ZPRÁVA

**ČOI varuje před nákupem klimatizace bez trubek Air Wall™ BX-888. Výrobek slibuje nereálné užitné vlastnosti**

(Brno, 17. červen 2025) **Česká obchodní inspekce varuje spotřebitele před nákupem výrobků, slibujících užitné vlastnosti, kterých nemohou s ohledem na svoji konstrukci
a parametry dosáhnout. Pracovníci Inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský se nyní zabývají kontrolou klimatizace bez trubek Air Wall™ BX-888 1200 W, prodávanou na webových stránkách https://onlineoffertstore.com/air-curtain-rep-ceca-pmax/.**

Uvedený výrobek slibuje ohřev a ochlazení jakýchkoliv prostor až do 120 m² za 20 minut
a snížení účtů až o 86 % „bez instalace trubek“.Výrobek s deklarovaným výkonem
2000 W Air Wall™ má údajně dokázat ohřát nebo ochladit uvedený prostor za méně než 1€ denně. Již samotné definování prostoru 120 m² je matoucí. Není z něj zřejmé, zda má prodávající na mysli místnost o ploše 120 m², nebo místnost o celkovém objemu 120 m³. Cena výrobku činí 1 999 Kč.

**Ve skutečnosti však spotřebitel obdrží výrobek s deklarovaným výkonem jen 1200 W.**
**Další nepravdivý údaj se týká možnosti nastavení teploty** v rozmezí od 5 °C do 49 °C, zatímco zakoupený kontrolovaný výrobek umožňuje dle dokumentace regulaci teploty pouze v rozmezí
od 16 °C do 26 °C. Zařízení dále neobsahuje ani deklarovaný hepa filtr.

„***Pracovníci inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský na základě provedených kontrolních výpočtů zjistili, že uvedený výrobek v žádném případě není schopen dosáhnout deklarovaných účinků.*** *T****o je ostatně zřejmé již z jeho technického řešení. Neobsahuje žádné chladicí médium, které by dokázalo i nejmenší místnost jakkoliv ochladit. Vlastnosti výrobku, které prodávající deklaruje, jsou z hlediska fyzikálních zákonů nedosažitelné***,“ uvádí ředitel Inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně Mgr. Karel Havlíček.

Výrobek navíc neobsahuje požadované technické značení ani návod v českém jazyce.

V současné době probíhá závěrečná fáze kontroly, nicméně Česká obchodní inspekce již nyní spotřebitele varuje před nákupem tohoto výrobku.

**Kontakt pro média:**

Mgr. Karel Havlíček

ředitel inspektorátu, Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně

khavlicek@coi.cz

Fotodokumentace výrobku

