TISKOVÁ ZPRÁVA

**V srpnu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot**

(Praha, 30. září 2025) **Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci srpnu 2025. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 174 vzorků, z toho 68 vzorků motorových benzinů, 84 vzorků motorových naft, 1 vzorek parafinické motorové nafty,
18 vzorků LPG a 3 vzorky CNG. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.**

Ve srovnání s červencem 2025 tak bylo zaznamenáno zlepšení z 0,4 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků.

|  |
| --- |
| **Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – srpen 2025** |
| **druh paliva** | **odebrané vzorky** | **v %** | **nevyhovující vzorky** | **% z druhu****paliva** |
| motorové benziny  | 68 | 39,1 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 84 | 48,3 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| LPG | 18 | 10,3 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **Celkem** | **174** | **100,0** | **0** | **0,0** |

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků
motorové nafty a 1 vzorku parafinické motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 68 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr
Oproti červenci bylo v srpnu zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,9 % na 0,0 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v srpnu odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspektorát**  | **benziny** | **nafta** | **paraf.****nafta** | **LPG** | **CNG** | **Celkem** |
| *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | ***OD*** | ***N*** |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **28** | **0** |
| Jihočeský a Vysočina | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** | **0** |
| Plzeňský a Karlovarský | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **29** | **0** |
| Ústecký a Liberecký | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **33** | **0** |
| Královéhradecký a Pardubický | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** | **0** |
| Jihomoravský a Zlínský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** | **0** |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** | **0** |
| **celkem** | **68** | **0** | **84** | **0** | **1** | **0** | **18** | **0** | **3** | **0** | **174** | **0** |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl