TISKOVÁ ZPRÁVA

**V září vyhověly všechny vzorky pohonných hmot**

(Praha, 22. říjen 2025) **Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci září 2025. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 233 vzorků, z toho 88 vzorků motorových benzinů, 112 vzorků motorových naft, 30 vzorků LPG a 3 vzorky CNG. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.**

|  |
| --- |
| **Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – září 2025** |
| **druh paliva** | **odebrané vzorky** | **v %** | **nevyhovující vzorky** | **% z druhu****paliva** |
| motorové benziny  | 88 | 37,7 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 112 | 48,1 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 30 | 12,9 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **Celkem** | **233** | **100,0** | **0** | **0,0** |

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 88 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr
Stejně jako v srpnu nebyl zjištěn v září žádný nevyhovující vzorek pohonných hmot. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v září odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspektorát**  | **benziny** | **nafta** | **paraf.****nafta** | **LPG** | **CNG** | **Celkem** |
| *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | ***OD*** | ***N*** |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | **0** |
| Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | **34** | **0** |
| Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **35** | **0** |
| Ústecký a Liberecký | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **26** | **0** |
| Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **35** | **0** |
| Jihomoravský a Zlínský | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | **36** | **0** |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **37** | **0** |
| **celkem** | **88** | **0** | **112** | **0** | **0** | **0** | **30** | **0** | **3** | **0** | **233** | **0** |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl