TISKOVÁ ZPRÁVA

ČOI v květnu zjistila nedostatky u tří vzorků pohonných hmot, odebraných na tuzemských čerpacích stanicích

(Praha, 21. července 2026) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci květnu. Na tuzemských čerpacích stanicích odebrala celkem 112 vzorků, z nichž 109 vyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. Nevyhověly tři vzorky, z toho jeden vzorek motorového benzinu a dva vzorky motorové nafty.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – květen 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 42 | 37,5 | 1 | 2,4 |
| motorové nafty | 52 | 46,4 | 2 | 3,8 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 16 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 112 | 100,0 | 3 | 2,7 |

Motorové benziny

Česká obchodní inspekce odebrala a zkontrolovala 42 vzorků motorových benzinů. Jeden vzorek nevyhověl požadavkům technické normy v parametru tlak par. Naměřená hodnota činila 65,3 kPa, zatímco maximální přípustná hodnota při zohlednění nejistoty měření je 60,9 kPa. Ostatní vzorky splnily požadavky technické normy ČSN EN 228:2026 a vyhlášky č. 516/2020 Sb.

Motorové nafty

Česká obchodní inspekce odebrala a zkontrolovala 52 vzorků motorové nafty. Dva vzorky nevyhověly požadavkům technické normy v parametru bod vzplanutí. Naměřené hodnoty činily 42,5 °C a 47,0 °C, přičemž minimální přípustná hodnota při zohlednění nejistoty měření je 53,0 °C. Ve druhém případě se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody. Ostatní vzorky splnily požadavky technické normy ČSN EN 590:2026 a vyhlášky č. 516/2020 Sb.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl obsah methylesterů mastných kyselin kontrolován u 51 z 52 odebraných vzorků motorové nafty (u jednoho vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici a obsah methylesterů mastných kyselin proto nebyl kontrolován). Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 42 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr
Oproti měsíci dubnu 2026 bylo v měsíci květnu 2026 zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 0,0 % na 3,8 % a motorových benzinů z 0,0 % na 2,4 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci květnu 2026 odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | paraf. nafta |  | LPG |  | CNG |  | Celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD |  | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |
| Jihočeský a Vysočina | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |  |
| Plzeňský a Karlovarský | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |
| Ústecký a Liberecký | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |  |
| Královéhradecký a Pardubický | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |
| Jihomoravský a Zlínský | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |  |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |
| Celkem | 42 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 112 | 3 |  |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Kontrola kvality pohonných hmot zůstává jednou z priorit České obchodní inspekce, která bude i nadále průběžně monitorovat jejich jakost na tuzemském trhu.