TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontroly ČOI objevily dva nevyhovující vzorky motorových benzinů na jedné a téže čerpací stanici

(Praha, 19. říjen 2026) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci září 2026. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 134 vzorků, z toho 55 vzorků motorových benzinů, 62 vzorků motorových naft, 16 vzorků LPG a 1 vzorek CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva vzorky motorových benzinů.

Ve srovnání se srpnem 2026 tak bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 1,5 % v počtu nevyhovujících vzorků.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – září 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 55 | 41,0 | 2 | 3,6 |
| motorové nafty | 62 | 46,3 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 16 | 11,9 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 134 | 100,00 | 2 | 1,5 |

Motorové benziny

V září Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 55 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 245,5 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C), v jakostním parametru „oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 94,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,6), a v jakostním parametru „oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 84,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 84,5). Druhý vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 222,0 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C), a v jakostním parametru „oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 84,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 84,5). Ve druhém případě nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody na totožné čerpací stanici. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228:2026 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Následně podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů, uložila Česká obchodní inspekce opatření spočívající v zákazu prodeje motorového benzinu, který nesplňoval požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 5692 l motorového benzinu v hodnotě 261 262,80 Kč.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 62 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 55 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr

Oproti srpnu bylo v září zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,0 % na 3,6 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v září 2026 odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny |  | nafta |  | paraf. nafta |  | LPG |  | CNG |  | Celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD |  | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| Jihočeský a Vysočina | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |  |
| Plzeňský a Karlovarský | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| Ústecký a Liberecký | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |  |
| Královéhradecký a Pardubický | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| Jihomoravský a Zlínský | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |  |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |
| celkem | 55 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 134 | 2 |  |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl